## Slide 1
La ventilation mécanique dans les logements
Diaporama 01 – Contexte général
Toute utilisation de tout ou partie de ce diaporama doit mentionner explicitement la source :
« Diapositives issues de la valise pédagogique ADEME-Cerema, Ventilation dans les logements, Romuald Jobert Cerema Centre-Est, novembre 2016 »

## Slide 2
Contexte général de la ventilation
Contexte général de la ventilation
Enjeux d’une ventilation efficace
Cadre réglementaire général
Systèmes de ventilation mécanique
Dispositions fonctionnelles des systèmes VMC
Check-list de vérification et autocontrôle

## Slide 3
Contexte général de la ventilation
  Vers des bâtiments à énergie positive en 2020 ?
Pour atteindre cet objectif ambitieux il est d'abord nécessaire de minimiser les besoins énergétiques de l'habitat en le ramenant à un niveau dit passif

## Slide 4
Contexte général de la ventilation
  Le label Effinergie +
Ce label vise une amélioration de l'efficacité des systèmes de ventilation et de la qualité de l'air intérieur en rendant obligatoire une contrôle systématique de l’installation et une mesure de la perméabilité des réseaux aérauliques
L'étanchéité des réseaux doit être au minimum de classe A
Mettre en place une démarche qualité selon l'Annexe VII
de l'arrêté du 26 octobre 2010
La mesure doit être effectuée à la réception en respectant le protocole de contrôle des systèmes de ventilation demandant le label Effinergie+

## Slide 5
Les enjeux d’une ventilation efficace
  Qualité de l'air intérieur ?
Des craintes existent quant à l'impact potentiel de l'évolution des exigences thermiques sur le risque de confinement et la qualité sanitaire des logements

## Slide 6
Contexte général de la ventilation
  La ventilation à la croisée d’objectifs majeurs !
La construction de bâtiments confortables, sains et économes en énergie doit donc nécessairement concilier l'indispensable amélioration de la performance thermique avec la préoccupation grandissante de la qualité de l'air intérieur
L’amélioration continue de la performance thermique des bâtiments et notamment la réduction des déperditions énergétiques par renouvellement d’air ;
Le maintien de la qualité sanitaire de l’air des espaces intérieurs ;
La conservation du bâti qui se révèle fréquemment sensibles à une hygrométrie trop élevée des locaux ;
La qualité du confort acoustique vis à vis des nuisances sonores issues de l’environnement extérieur ou des équipements techniques de ventilation.
  Une ventilation efficace et maîtrisée joue un rôle majeur dans le maintien des performances suivantes :

## Slide 7
Contexte général de la ventilation
  Non-qualité récurrente des systèmes de ventilation
Toutefois, de nombreux retours de terrain montrent que la qualité est encore très souvent négligée dans les processus de réalisation des installations de ventilation
L'observatoire de la qualité de l'air intérieur (OQAI)
56 % des débits mesurés dans les logements en total minimum sont strictement inférieurs à la référence réglementaire
L'agence qualité construction (AQC)
54 % des manifestations de désordres liés au dysfonctionnement des systèmes de VMC et 46 % des dysfonctionnements constatés résultent d'abord de nombreux défauts d'exécution
L'observatoire de la réglementation technique des constructions (ORTEC)
43 % des installations du secteur résidentiel ne sont pas conformes aux prescriptions réglementaires en termes de renouvellement d'air
Des observations similaires en Europe

## Slide 8
Contexte général de la ventilation
  La réglementation "aération des logements"
Le cadre de référence réglementaire de la ventilation des bâtiments neufs d’habitation comprend 2 champs d’application
Cadre d'application obligatoire pour tous
  Code de la Construction et de l’Habitation (C.C.H.)
  Arrêté du 24 mars 1982 (Consolidé 28 octobre 1983)
Cadre d'application contractuelle
  Les normes et le NF-DTU 68.3 (Document Technique Unifié)
  Les cahiers des prescriptions techniques
  Les Avis Techniques et
  La Certification

## Slide 9
Contexte général de la ventilation
  Le contrôle de la réglementation "aération des logements"
Le rapport des résultats généraux de l'ORTEC précise que la rubrique "aération des logements" compte parmi les rubriques contrôlées où les règles de construction sont les moins respectées
Source : Rapport de synthèse de la rubrique "aération", ORTEC 2005-2009

## Slide 10
Contexte général de la ventilation
  Le contrôle de la réglementation "aération des logements"
Les résultats des contrôles réalisés sur les bâtiments résidentiels confirment un taux anormalement élevé d’infractions qui témoigne d’une maîtrise insuffisante de la qualité de la construction par l’ensemble des acteurs (BO 2005-20, Circulaire n° 2005-61)

## Slide 11
Merci pour votre attention !
Toute utilisation de tout ou partie de ce diaporama doit mentionner explicitement la source :
« Diapositives issues de la valise pédagogique ADEME-Cerema, Ventilation dans les logements, Romuald Jobert, Cerema Centre-Est, novembre 2016 »