## Slide 1
La ventilation mécanique dans les logements
Diaporama 02 – Enjeux d’une ventilation efficace
Toute utilisation de tout ou partie de ce diaporama doit mentionner explicitement la source :
« Diapositives issues de la valise pédagogique ADEME-Cerema, Ventilation dans les logements, Romuald Jobert Cerema Centre-Est, novembre 2016 »

## Slide 2
Les enjeux d’une ventilation efficace
Contexte général de la ventilation
Enjeux d’une ventilation efficace
Cadre réglementaire général
Systèmes de ventilation mécanique
Dispositions fonctionnelles des systèmes VMC
Check-list de vérification et autocontrôle

## Slide 3
Les enjeux d’une ventilation efficace
Un besoin vital et immédiat
3 minutes sans respirer…
3 jours sans boire…
3 mois sans manger…
Un besoin permanent
100% de notre temps
Un besoin important
12 000 litres / jour
L’air que nous respirons chaque jour passe dans les 75 m² de nos poumons et atteint les 5 litres de notre sang en 1 minute
  Pourquoi la qualité de l’AIR intérieur est importante ?

## Slide 4
Les enjeux d’une ventilation efficace
L’habitat constitue notre premier environnement !

## Slide 5
Les enjeux d’une ventilation efficace
  Les chiffres de la qualité de l’air intérieur !
La qualité de l’air intérieur est une préoccupation grandissante et un véritable enjeu majeur de santé publique
30%
de la population des pays industrialisés concernées par des maladies allergiques
25ans
Augmentation de la prévalence des maladies allergiques
17810
Nombre de décès en France chaque année
500Millions
Coûts moyen (€uros) du traitement de l’asthme pour l’Assurance maladie
19Milliards
Ensemble des coûts socio-économique annuel engendrés en €uros
Source : anses et Inserm

## Slide 6
Les enjeux d’une ventilation efficace
un AIR sain chez soi…?
de nature physique, chimique ou biologique, les polluants de l’air intérieur sont nombreux et leurs sources multiples…

## Slide 7
Les enjeux d’une ventilation efficace
Les concentrations de composés organiques volatils (COV) sont généralement plus élevées à l’intérieur des logements qu’à l’extérieur
Plus pollué dedans que dehors…

## Slide 8
Les enjeux d’une ventilation efficace
L'excès d'humidité dans les logements peut être à l'origine de la dégradation de la qualité de l'air mais elle affecte également les matériaux de construction et constitue le facteur le plus courant de destruction lente des composants du bâtiment
Contrôler l'hygrométrie à l'intérieur des logements

## Slide 9
Les enjeux d’une ventilation efficace
Les phénomènes de dégradation des matériaux comme les moisissures, la corrosion ou l'oxydation dépendent très souvent du taux d'humidité relative de l'air. Des moisissures risquent d'apparaître dès lors que le taux d'humidité relative reste supérieur à 80% pendant plusieurs jours
Hygrométrie élevée et moisissures
Source : EPFL, 2014

## Slide 10
Les enjeux d’une ventilation efficace
Changer d’AIR… une saine obligation !
Deux fonctions principales :
Garantir le renouvellement d’air hygiénique
Réguler l’hygrométrie intérieure
En France, le débit de renouvellement d’air moyen atteint le seuil de 0,5 vol/h
(Arrêté du 24 mars 1982 modifié)

## Slide 11
Merci pour votre attention !
Toute utilisation de tout ou partie de ce diaporama doit mentionner explicitement la source :
« Diapositives issues de la valise pédagogique ADEME-Cerema, Ventilation dans les logements, Romuald Jobert, Cerema Centre-Est, novembre 2016 »